|  |  | 95, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS http://www.etsl.fr |
| --- | --- | --- |

# Caractéristiques des appareils et des méthodes

Ligodin@free.fr

http://ligodin.free.fr

Lundi 3 MARS 2025

17h00 - 18h30

INTRODUCTION

DOCUMENT 1 : Sélectivité - spécificité

1. Définition

2. Causes du manque de sélectivité

3. Mise en évidence de la sélectivité

3.1 Test utilisant le score z

3.2 Test des ajouts dosés

DOCUMENT 2 : Intervalle de mesure et ses limites, LOD & LOQ

1. Définitions

2. Schématisation de l’intervalle de mesure et de la zone de détection

3. Détermination de la limite de détection et de la limite inférieure de l’intervalle de mesure

3.1 Détermination à l’aide d’un blanc

3.2 Détermination à partir de l’étude de linéarité

4. Exemple illustrant les concepts d’intervalle des indications, intervalle de mesure et limite de détection

Lundi 10 MARS 2025

11h00 - 12h30

DOCUMENT 3 : Sensibilité

1. Définition

2. Détermination de la sensibilité et son intérêt

DOCUMENT 4 : Résolution

1. Définitions

2. Exemple

2.1 Résolution de dispositifs afficheurs

2.2 Résolution d’une procédure de mesure mise en oeuvre avec un système de mesure donné

3. Exemples illustrant les concepts de sensibilité et de résolution

3.1 Appareil de mesure

3.2 Procédure de mesure d’un dosage

DOCUMENT 5 : Linéarité

1. Définitions, intérêt et démarche d’étude de la linéarité

1.1 Linéarité d’un système de mesure

1.2 Linéarité d’un ensemble procédure de mesure/système de mesure

2. Estimation du défaut de linéarité

2.1 Estimation à l’aide des coefficients de détermination et de corrélation

2.2 Estimation à l’aide d’un test statistique de linéarité

Lundi 17 MARS 2025

11h00 - 12h30

DOCUMENT 6 : Fidélité de mesure

1. Définition

2. Différentes conditions d’étude de la fidélité

2.1 Répétabilité de mesure

2.2 Fidélité intermédiaire de mesure

2.3 Reproductibilité de mesure

3. Quantification du défaut de fidélité dans le cas d’une approche INTRA-laboratoire

3.1 Répétabilité dans des conditions INTRA-laboratoire

3.2 Fidélité intermédiaire de mesure

4. Quantification du défaut de fidélité dans le cas d’une approche INTER-laboratoires collaborative

4.1 Méthodologie d’une étude INTER-laboratoires collaborative

4.2 Répétabilité étudiée par une approche INTER-laboratoires

4.3 Reproductibilité

4.4 Exemple

DOCUMENT 7 : Justesse de mesure

1. Définition

Lundi 24 MARS 2025

11h00 - 12h30

2. Quantification du défaut de justesse : biais

2.1 Définition

2.2 Biais d’un appareil de mesure

2.3 Biais d’une méthode de mesure (δ) et biais du laboratoire (Δ)

DOCUMENT 8 : Exactitude de mesure

1. Définition

2. Quantification du défaut d’exactitude d’une mesure : erreur de mesure

3. Conditions de l’exactitude d’une mesure

DOCUMENT 9 : Robustesse

1. Définition

2. Principe de l’évaluation de la robustesse

3. Démarche des tests de robustesse

4. Objectif des tests de robustesse